Перечень и стоимость работ

по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость работ без учета материалов, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание помещений общего пользования |  |  |
| 1.1. | Замена разбитых стекол в окнах лестничных клеток, технических помещений в многоквартирном доме | м2 | 22,10 |
| 1.2. | Замена разбитых стекол дверей на лестничных клетках, в технических помещениях, лоджиях | м2 | 22,10 |
| 1.3. | Замена перегоревшей лампочки | Шт. | 17,39 |
| 1.4. | Ремонт и укрепление входных дверей, запирающихся устройств | м2 | 34,72 |
| 1.5. | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек с карнизов, балконов (вручную) | м2 | 94,59 |
| 1.6. | Замена плафона, светильника, патрона в светильнике и отдельно взятой световой точки в помещениях общего пользования | шт. | 65,47 |
| 1.7. | Замена вышедших из строя отопительных приборов (радиаторов)на лестничных клетках первых и вторых этажах | Шт. | 812,80 |
| 1.8. | Ремонт оконных и дверных приборов путем замены: -шпингалетов оконных, угольников, ручек, скоб, петлей | м2 | 39,9 |
| 1.9. | Очистка кровли от снега и скалывание сосулек с карнизов, балконов (с автовышки) | маш./час | 1250,00 |
| 2 | Техническое обслуживание общих коммуникаций и технических устройств |  |  |
| 2.1. | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей электротехнических устройств | п/м | 53,9 |
| 2.2. | Замена участков трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения | участок | 177,84 |
| 2.3. | Прочистка и промывка лежаков канализации | м | 119,29 |
| 2.4. | Ревизия задвижек на трубопроводах системы холодного водоснабжения | шт. | 167,67 |
| 2.5. | Замена и ремонт выключателей | шт. | 51,38 |
| 2.6. | Уплотнение резьбовых соединений (сгонов, муфт, контргаек и т.д.) | шт. | 50,01 |
| 2.7. | Устранение течи в трубопроводах с заменой участка трубы | участок | 219,07 |
| 2.8. | Притирка запорной арматуры без снятия с места | шт. | 215,48 |
| 2.9. | Устранение течи в трубопроводах путем установки хомута | шт. | 52,03 |
| 2.10. | Прочистка и промывка выпусков канализации | м | 219,29 |
| 2.11. | Заделка свищей и трещин на трубопроводах и стояках | шт. | 222,16 |
| 2.12. | Набивка сальников запорной арматуры с устранением течи | шт. | 222,03 |
| 2.13. | Набивка сальников в системах водоснабжения | шт. | 114,23 |
| 2.14. | Ремонт мусоропроводов, загрузочных камер, клапанов | м2 | 133,0 |
| 3 | Подготовка общедомового имущества к сезонной эксплуатации |  |  |
| 3.1. | Технический осмотр, испытание, ремонт, регулировка, промывка, испытание, реконсервация систем центрального отопления, проверка наличия пломб на шайбах и соплах элеваторов | м3 | 18,00 |
| 3.2. | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | шт. | 97,37 |
| 3.3. | Изоляция трубопроводов | м2 | 76,8 |
| 3.4. | Утепление водосточных труб, колен и воронок | м2 | 59,28 |
| 3.5. | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | шт. | 210,78 |
| 4 | Ремонт конструктивных элементов |  |  |
| 4.1. | Ремонт кирпичных приямков | м2 | 243,84 |
| 4.2. | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах цокольного этажа | м2 | 166,5 |
| 4.3. | Ремонт бетонных ступеней и полов (заделка трещин и выбоин) | м | 319,96 |
| 4.4. | Заделка борозд в кирпичных стенах | м2 | 240,39 |
| 4.5. | Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом | м | 314,78 |
| 4.6. | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | м | 314,78 |
| 4.7. | Укрепление кирпичных стен заделкой стальных балок | т | 1104,92 |
| 4.8. | Заделка и герметизация швов и стыков в стенах блочных (панельных) | м | 176,05 |
| 4.9. | Заделка паклей щелей в верхней части перегородок | м | 88,12 |
| 4.10. | Смена местами накатов в чердачных перекрытиях | м2 | 1112,23 |
| 4.11. | Заделка борозд в бетонных перекрытиях | м | 317,0 |
| 4.12. | Усиление балок по всей длине | м | 533,26 |
| 4.13. | Смена засыпки перекрытия до 150 мм с укладкой толя | м2 | 417,0 |
| 4.14. | Утепление концов металлических балок междуэтажного перекрытия | конец балки | 625,87 |
| 4.15. | Постановка заплат на покрытия из кровельной стали ¼ листа | заплата | 539,9 |
| 4.16. | Изготовление отдельных частей водосточных труб | м | 411,09 |
| 4.17. | Ремонт водосточных труб | м | 238,42 |
| 4.18. | Смена частей водосточных труб | м | 222,17 |
| 4.19. | Смена покрытия зонтов, поясков, сандриков, подоконных отливов и карнизов из кровельной сталибрандбауэров или парапетов: |  |  |
|  | - зонты и козырьки над крыльцами и подъездами | м2 | 287,19 |
|  | - пояски, сандрики, подоконные отливы и отдельные карнизы при ширине карниза до 0,4 | м2 | 331,03 |
| 4.20. | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | шт | 328,81 |
| 4.21. | Смена поврежденных листов асбестоцементных кровель | м2 | 536,2 |
| 4.22. | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали. Покраска промазанных мест |  |  |
|  | фальцы | 100м | 914,54 |
|  | свищи | 100м | 473,48 |
| 4.22. | Ремонт металлических парапетных решеток | м | 328,81 |
| 4.23. | Ремонт оконных переплетов |  |  |
|  | одинарные коробки для одного переплета | шт | 161,32 |
|  | одинарные коробки со спаренными переплетами | шт | 167,23 |
|  | широкие составные коробки | шт | 174,62 |
| 4.24. | Ремонт подоконных досок без снятия с места | м | 136,95 |
| 4.25. | Замена оконных и дверных петель |  |  |
|  | оконные петли при одной сменяемой петле в створке | шт | 62,51 |
|  | оконные петли при двух сменных петлях в створке | 2шт | 87,63 |
|  | дверные петли при одной сменяемой петле в дверном полотне | шт | 69,9 |
|  | дверные петли при двух сменных петлях в дверном полотне | 2шт | 93,89 |
| 4.26. | Замена наличников оконных и дверных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями | м | 13,3 |
| 4.27. | Укрепление оконных и дверных наличников | м | 92,96 |
| 4.28. | Заделка в каменных ступенях | 1 место | 296,06 |
| 4.29. | Ремонт ж/бетонных и бетонных ступеней на месте |  |  |
|  | заделка трещин и мелких выбоин | шт | 133,26 |
|  | заделка отбитых мест | шт | 148,77 |
| 4.30. | Замена досок в полах | м | 144,33 |
| 4.31. | Заделка выбоин в цементных полах | м2 | 270,19 |
| 4.32. | Ремонт поверхностей в цементных полах | м2 | 251,72 |
| 4.33. | Ремонт дощатых полов вставкой реек | 100м | 444,33 |
| 4.34. | Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами: |  |  |
|  | стены | м2 | 235,9 |
|  | потолки | м2 | 246,92 |
|  | столбы, колонны, пилястры | м2 | 232,22 |
|  | откосы | м2 | 276,31 |
|  | карнизы | м2 | 420,38 |
| 4.35. | Заделка отверстий при смене отдельных участков труб | шт | 157,63 |
| 4.36. | Клеевая окраска стен и потолков |  |  |
|  | стен | м2 | 107,39 |
|  | потолков | м2 | 207,34 |
| 4.37. | Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей |  |  |
|  | стен | м2 | 96,00 |
|  | потолков | м2 | 110,82 |
| 4.38. | Простая окраска ранее окрашенных поверхностей |  |  |
|  | стен | м2 | 132,51 |
|  | потолков | м2 | 135,47 |
|  | полов | м2 | 117,73 |
|  | окон | м2 | 159,86 |
|  | дверей | м2 | 139,17 |
|  | мусороприемника (бункера) | м2 | 67,09 |
|  | мусороприемника (контейнера) | м2 | 67,09 |
|  | урны | м2 | 67,09 |
|  | скамеек | шт. | 182,14 |
| 4.39. | Ремонт дверных полотен: |  |  |
|  | одностворные | м2 | 125,13 |
|  | двухстворные | м2 | 138,44 |

| 2 | Работы по техническому обслуживанию и ремонту общедомового имущества |
| --- | --- |
| 2.1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций и технических устройств |
| 2.1.1. | Ремонт и замена розетки | руб./шт. | 51,26 |
| 2.1.2. | Ремонт электропроводки | руб./п.м. | 33,67 |
| 2.1.3. | Установка и ремонт сенсорного выключателя | руб./шт. | 928,0 |
| 2.1.4. | Утепление входной двери плитами из пенопласта | м2 | 128,1 |
| 2.2. | Ремонт конструктивных элементов |  |  |
| 1.1. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий и гнезд | м3 | 986,81 |
| 1.2. | Ремонт и замена ступеней в деревянных лестницах | шт | 214,31 |
| 1.3. | Смена отдельных частей поручней: |  |  |
|  | прямая часть | м | 138,43 |
|  | загнутая | м | 148,08 |
| 1.4. | Смена плинтусов в отдельных местах | м | 122,91 |
| 1.5. | Ремонт скамеечек, урн | шт. | 227,14 |
| 1.6. | Ремонт турникетных ограждений, малых архитектурных форм | м2 | 1835,21 |